Опросный лист  
для заказа устройства приема и обработки сигналов "Топаз-273Е"

Устройства серии "Топаз-273Е" выпускаются в нескольких исполнениях, которые имеют отличия по схемотехнике и в программном обеспечении. Заказчику необходимо заполнить приведенную таблицу и вместе с заявкой на оборудование отправить её производителю по адресу: info@topazelectro.ru . Руководствуясь полученными данными производитель выбирает требуемое исполнение устройства.

Контактные данные заказчика

Наименование организации:

Почтовый адрес:

Ф.И.О., должность:

E-mail и контактный телефон:

| № п/п | Характеристики устройства и подключаемого оборудования | Значение характеристики (заполняется заказчиком) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Управление установкой отпуска ЖМТ |  |  |
|  |  | Управление установкой отпуска СГ (LPG) |  |  |
|  |  | Управление установкой отпуска КПГ (CNG) |  |  |
|  |  | Терминал карточной системы (дисплей OLED) |  |  |
| 2 | Тип расходомера (указать наименование и марку) | Измеритель объема с импульсным выходом* |  |  |
|  |  | Кориолисовый массомер (RS-485, Modbus) |  |  |
|  |  | Плотномер (RS-485, Modbus) |  |  |
| 3 | Дополнительные устройства, подключаемые по RS-485 (дополнительное табло, датчики давления или температуры) | Тип устройства, их количество: |  |  |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |
| 4 | Количество дискретных выходов для управления исполнительными устройствами (максимальное количество: 12) | Тип устройства, их количество: |  |  |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |
| 5 | Количество дискретных входов для подключения датчиков или кнопок с НО или НЗ контактами (максимальное количество: 12) | Тип устройства, их количество: |  |  |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |
| 6 | Количество дополнительных входов (уточнить типы подключаемых устройств и их назначение) | Интерфейс RS-232 |  |  |
|  |  | Интерфейс CAN |  |  |
|  |  | Токовый вход "4-20 мА" |  |  |
|  |  | Вход термометра сопротивления |  |  |
| 7 | Напряжение питания устройства | Постоянное ±24 В |  |  |
|  |  | Переменное ~220 В |  |  |
| 8 | Оборудование для карточной системы (16-кнопочная клавиатура и считыватель, указать тип карт) | Mifare Classic 1K |  |  |
|  |  | Em-Marine |  |  |
| 9 | Исполнение корпуса | дверь обслуживания спереди |  |  |
|  |  | дверь обслуживания сзади |  |  |
| * – тип выходного сигнала датчика может быть: выход ОК n-p-n (втекающий ток); выход ОК p-n-p (вытекающий ток) или сухие контакты. Подключение датчика с напряжением питания отличным от 12 В осуществляется от внешнего источника не входящего в комплект поставки устройства |  |  |  |  |

Дополнительные сведения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________